Отчетный год - 2011 г.

5. Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации

за 9 мес 2011 г..

| Отчетные данные о выполнении инвестиционной программы организацией, оказывающих услуги теплоснабжения за 9 месяцев 2011 года |
| --- |
| Муниципальное образование: Морозовское |
| Название организации: ООО "Флагман" |
| № п/п | Наименование показателей | Текущий отчетный период |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
| 1.1. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км), справочно | 0,00000 |
|  | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) | 0 |
|  | Протяженность сетей, всех видов в двухтрубном исчислении (км) | 19,50 |
|  | Справочно: диаметр до 350мм, (км) | 17,70 |
|  | диаметр более 350мм, (км) | 1,80 |
| 1.2. | Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя) | 0,00 |
|  | Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов) | 0 |
|  | Количество потребителей, страдающих от отключений (человек) | 0 |
|  | Численность населения, муниципального образования (чел.) | 0 |
| 1.3. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) | 24,00 |
|  | Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) | 6 552 |
| 1.4. | Уровень потерь (%) | 6,11% |
|  | Объем потерь (тыс. Гкал) | 3,17 |
|  | Объем отпуска в сеть (тыс.Гкал) | 51,81 |
|  | Количество произведенного тепла (тыс.Гкал) | 52,24 |
|  | Количество тепла "со стороны" (тыс.Гкал) | 0,00 |
|  | Количество тепла на собственные нужды (тыс.Гкал) | 0,43 |
|  | Количество тепла, отпущенной всем потребителям (тыс.Гкал) | 48,65 |
|  | справочно: в т.ч. - населению | 44,64 |
|  | - бюджетным организациям | 2,68 |
|  | - прочим потребителям | 1,32 |
| 1.5. | Коэффициент потерь (Гкал/км) | 162,308 |
| 1.6. | Коэффициент соотношения фактических потерь с нормативными, ед. | 1,000 |
|  | Объем потерь, рассчитанный в соответствии с порядком расчета и обоснования нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (Приказ Минпромэнерго России от 04.10.2005 N 265.), (тыс. Гкал.) | 3,165 |
| 1.7. | Индекс замены оборудования (%) | 1,97% |
|  | -оборудование производства (котлы) | 0,00% |
|  | -оборудование передачи тепловой энергии (сети) | 1,97% |
|  | -сети (км) | 0,00% |
|  | Количество замененного оборудования (единиц) |  |
|  | -оборудование производства (котлы) | 0,00 |
|  | -оборудование передачи тепловой энергии (сети) | 0,38 |
|  | -сети (км) | 0,00 |
|  | Общее количество установленного оборудования (единиц) |  |
|  | -оборудование производства (котлы) | 13,00 |
|  | -оборудование передачи тепловой энергии (сети) | 19,50 |
|  | -в т.ч. сети (км) | 0,00 |
| 1.8. | Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: | 58,04% |
|  | -оборудование производства (котлы) | 28,57% |
|  | -оборудование передачи тепловой энергии (сети) | 87,50% |
|  | Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: |  |
|  | -оборудование производства (котлы) | 2 |
|  | -оборудование передачи тепловой энергии (сети) | 35 |
|  | Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: |  |
|  | -оборудование производства (котлы) | 7 |
|  | -оборудование передачи тепловой энергии (сети) | 15 |
|  | Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: |  |
|  | -оборудование производства (котлы) | 5 |
|  | -оборудование передачи тепловой энергии (сети) | 5 |
| 1.9. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) | 64,10% |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): | 12,50 |
|  | Справочно: диаметр до 350мм, (км) | 12,50 |
|  | диаметр более 350мм, (км) | 0,00 |
| 2. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры |
| 2.1. | Уровень загрузки производственных мощностей - оборудование производства (котлы), (%) | 100,00% |
|  | Фактическая производительность оборудования -оборудование производства (котлы), (Гкал/ч) | 44,17 |
|  | Установленная производительность оборудования -оборудование производства (котлы), (Гкал/ч) | 44,17 |
| 2.2. | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета (%) | 100,00% |
|  | Объем товаров и услуг, реализуемый по приборам учета (тыс. Гкал/ч) | 0,04 |
|  | Общий объем реализации товаров и услуг (тыс. Гкал/ч) | 0,04 |
| 3. Доступность товаров и услуг для потребителей |
| 3.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам (%) | 0,00% |
|  | Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) | 0 |
|  | Численность населения, муниципального образования (чел.) | 0 |
| 3.2. | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) | 0,00% |
|  | Среднемесячный платеж населения за услуги теплоснабжения (руб.) | 0,00 |
|  | Денежные доходы населения, средние на человека (руб.) | 0,00 |
| 3.3. | Индекс нового строительства (ед.) | 0,00 |
|  | Протяженность построенных сетей (км.) | 0,00 |
| 3.4. | Удельное теплопотребление, (Гкал/чел) | 0,00 |
| 3.5. | Стоимость подключения в расчете на 1 м2 (%) | 0,00 |
|  | Средняя рыночная стоимость 1 кв. м нового жилья (руб.) | 0,00 |
|  | Удельная нагрузка на новое строительство (Гкал/ч на кв.м.) | 0,00 |
|  | Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры (рублей на Гкал/ч) | 0,00 |
| 4. Эффективность деятельности |
| 4.1. | Рентабельность деятельности (%) | 7,28% |
|  | Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса до налогообложения (тыс. руб.) | 9 684,00 |
|  | Выручка организации коммунального комплекса (тыс. руб.) | 133 032,00 |
| 4.2. | Уровень сбора платежей (%) | 90,21% |
|  | Объем средств, собранных за услуги объектов теплоснабжения (тыс. руб.) | 77 962,43 |
|  | Объем начисленных средств за услуги объектов теплоснабжения (тыс. руб.) | 86 538,80 |
| 4.3. | Удельный норматив расхода топлива на отпущенную тепловую энергию (кг условного топлива на Гкал. ) | 158,3880 |
| 4.4. | Коэффициент соотношения фактического расхода топлива с нормативным (ед.) | 0,9182 |
|  | Фактический удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию (кг условного топлива на Гкал.) | 145,4360 |
| 4.5. | Удельный норматив расхода воды на отпущенную тепловую энергию (Приказ ФСТ от 6.8.2004 N 20-э/2), (куб. м на Гкал.) | 4,390 |
| 4.6. | Коэффициент соотношения фактического расхода воды с нормативным (ед. ) | 1,26 |
|  | Фактический расход воды на отпущенную тепловую энергию (куб. м на Гкал.) | 5,55 |
| 4.7. | Эффективность использования энергии, (кВтч/тыс.Гкал) | 14 047,3 |
| 4.8. | Расход электрической энергии, (тыс. кВтч) | 818,42 |
|  | Фактический расход электрической энергии на отпущенную тепловую энергию (кВтч на Гкал.) | 16,82 |
|  | Коэффициент соотношения фактического расхода электрической энергии с нормативным (ед.) | 0,00 |
| 4.9. | Эффективность использования персонала (трудоемкость производства) (чел./км сетей) | 1,64 |
|  | Штатное кол-во персонала (чел.) | 32 |
| 4.10. | Производительность труда (Гкал/чел) | 1 520,19 |
| 4.11. | Период сбора платежей (дней) | 26,73 |
|  | Объем выручки от реализации ПП и ИП (тыс. руб.) | 86 424,95 |
|  | Объем дебиторской задолженности за период реализации ПП и ИП (тыс. руб.) | 8 462,52 |
| 5. Источники инвестирования инвестиционной программы |
| 5.1. | Привлеченные средства (тыс. руб.), из них: | 0,00 |
|  | кредиты банков (тыс. руб.) | 0,00 |
|  | из них: кредиты иностранных банков (тыс. руб.) | 0,00 |
|  | заемные средства других организаций (тыс. руб.) | 0,00 |
|  | бюджетные средства (тыс. руб.) | 0,00 |
|  | из них: Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0,00 |
|  | бюджет субъекта РФ (тыс. руб.) | 0,00 |
|  | бюджет муниципального образования (тыс. руб.) | 0,00 |
|  | средства внебюджетных фондов (тыс. руб.) | 0,00 |
|  | прочие средства (тыс. руб.) | 0,00 |
|  | амортизация (тыс.руб.) | 0,00 |
|  | инвестиционная надбавка к тарифу (тыс.руб.) | 0,00 |
|  | плата за подключение (тыс.руб.) | 0,00 |
|  | прибыль (тыс.руб.) | 79159,50 |
|  | Финансирование ИП в отчетном квартале отсутствует | Нет |
|  | Справочно - дата завершения ИП "ДД.ММ.ГГГГ" | 31.12.2017 |
|  | Справочно - Соответствие плана и факта объёма финансирования инвестиционной программы в отчетный период {фактический объем средств/плановый объем средств * 100%} |  |

За 2011 год

| Отчетные данные о выполнении инвестиционной программы организацией, оказывающих услуги теплоснабжения за 2011 год |
| --- |
| Муниципальное образование: Морозовское |
| Название организации: ООО "Флагман" |
| № п/п | Наименование показателей | Текущий отчетный период |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
| 1.1. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км), справочно | 0,00000 |
|  | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) | 0 |
|  | Протяженность сетей, всех видов в двухтрубном исчислении (км) | 19,50 |
|  | Справочно: диаметр до 350мм, (км) | 17,70 |
|  | диаметр более 350мм, (км) | 1,80 |
| 1.2. | Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя) | 0,00 |
|  | Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов) | 0 |
|  | Количество потребителей, страдающих от отключений (человек) | 0 |
|  | Численность населения, муниципального образования (чел.) | 0 |
| 1.3. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) | 24,00 |
|  | Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) | 8 760 |
| 1.4. | Уровень потерь (%) | 5,1% |
|  | Объем потерь (тыс. Гкал) | 3,801 |
|  | Объем отпуска в сеть (тыс.Гкал) | 74,495 |
|  | Количество произведенного тепла (тыс.Гкал) | 75,100 |
|  | Количество тепла "со стороны" (тыс.Гкал) | 0,00 |
|  | Количество тепла на собственные нужды (тыс.Гкал) | 0,605 |
|  | Количество тепла, отпущенной всем потребителям (тыс.Гкал) | 70,694 |
|  | справочно: в т.ч. - населению | 64,567 |
|  | - бюджетным организациям | 4,194 |
|  | - прочим потребителям | 1,933 |
| 1.5. | Коэффициент потерь (Гкал/км) | 194,92 |
| 1.6. | Коэффициент соотношения фактических потерь с нормативными, ед. | 1,000 |
|  | Объем потерь, рассчитанный в соответствии с порядком расчета и обоснования нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (Приказ Минпромэнерго России от 04.10.2005 N 265.), (тыс. Гкал.) | 3,801 |
| 1.7. | Индекс замены оборудования (%) | 2,46% |
|  | -оборудование производства (котлы) | 0,00% |
|  | -оборудование передачи тепловой энергии (сети) | 2,46% |
|  | -сети (км) | 0,00% |
|  | Количество замененного оборудования (единиц) |  |
|  | -оборудование производства (котлы) | 0,00 |
|  | -оборудование передачи тепловой энергии (сети) | 0,48 |
|  | -сети (км) | 0,00 |
|  | Общее количество установленного оборудования (единиц) |  |
|  | -оборудование производства (котлы) | 13,00 |
|  | -оборудование передачи тепловой энергии (сети) | 19,50 |
|  | -в т.ч. сети (км) | 0,00 |
| 1.8. | Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: | 58,04% |
|  | -оборудование производства (котлы) | 28,57% |
|  | -оборудование передачи тепловой энергии (сети) | 87,50% |
|  | Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: |  |
|  | -оборудование производства (котлы) | 2 |
|  | -оборудование передачи тепловой энергии (сети) | 35 |
|  | Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: |  |
|  | -оборудование производства (котлы) | 7 |
|  | -оборудование передачи тепловой энергии (сети) | 15 |
|  | Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: |  |
|  | -оборудование производства (котлы) | 5 |
|  | -оборудование передачи тепловой энергии (сети) | 5 |
| 1.9. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) | 64,10% |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): | 12,50 |
|  | Справочно: диаметр до 350мм, (км) | 12,50 |
|  | диаметр более 350мм, (км) | 0,00 |
| 2. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры |
| 2.1. | Уровень загрузки производственных мощностей - оборудование производства (котлы), (%) | 100,00% |
|  | Фактическая производительность оборудования -оборудование производства (котлы), (Гкал/ч) | 44,17 |
|  | Установленная производительность оборудования -оборудование производства (котлы), (Гкал/ч) | 44,17 |
| 2.2. | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета (%) | 10,00% |
|  | Объем товаров и услуг, реализуемый по приборам учета (тыс. Гкал/ч) | 7,032 |
|  | Общий объем реализации товаров и услуг (тыс. Гкал/ч) | 70,694 |
| 3. Доступность товаров и услуг для потребителей |
| 3.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам (%) | 0,00% |
|  | Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) | 0 |
|  | Численность населения, муниципального образования (чел.) | 0 |
| 3.2. | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) | 0,00% |
|  | Среднемесячный платеж населения за услуги теплоснабжения (руб.) | 0,00 |
|  | Денежные доходы населения, средние на человека (руб.) | 0,00 |
| 3.3. | Индекс нового строительства (ед.) | 0,00 |
|  | Протяженность построенных сетей (км.) | 0,00 |
| 3.4. | Удельное теплопотребление, (Гкал/чел) | 0,00 |
| 3.5. | Стоимость подключения в расчете на 1 м2 (%) | 0,00 |
|  | Средняя рыночная стоимость 1 кв. м нового жилья (руб.) | 0,00 |
|  | Удельная нагрузка на новое строительство (Гкал/ч на кв.м.) | 0,00 |
|  | Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры (рублей на Гкал/ч) | 0,00 |
| 4. Эффективность деятельности |
| 4.1. | Рентабельность деятельности (%) | 43,06% |
|  | Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса до налогообложения (тыс. руб.) | 54 152,84 |
|  | Выручка организации коммунального комплекса (тыс. руб.) | 125 761,58 |
| 4.2. | Уровень сбора платежей (%) | 83,86% |
|  | Объем средств, собранных за услуги объектов теплоснабжения (тыс. руб.) | 124 452,69 |
|  | Объем начисленных средств за услуги объектов теплоснабжения (тыс. руб.) | 148 398,66 |
| 4.3. | Удельный норматив расхода топлива на отпущенную тепловую энергию (кг условного топлива на Гкал. ) | 164,957 |
| 4.4. | Коэффициент соотношения фактического расхода топлива с нормативным (ед.) | 0,871 |
|  | Фактический удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию (кг условного топлива на Гкал.) | 143,686 |
| 4.5. | Удельный норматив расхода воды на отпущенную тепловую энергию (Приказ ФСТ от 6.8.2004 N 20-э/2), (куб. м на Гкал.) | 4,84 |
| 4.6. | Коэффициент соотношения фактического расхода воды с нормативным (ед. ) | 1,07 |
|  | Фактический расход воды на отпущенную тепловую энергию (куб. м на Гкал.) | 5,189 |
| 4.7. | Эффективность использования энергии, (кВтч/тыс.Гкал) | 17,247 |
| 4.8. | Расход электрической энергии, (тыс. кВтч) | 1219,282 |
|  | Фактический расход электрической энергии на отпущенную тепловую энергию (кВтч на Гкал.) | 17,247 |
|  | Коэффициент соотношения фактического расхода электрической энергии с нормативным (ед.) | 1 |
| 4.9. | Эффективность использования персонала (трудоемкость производства) (чел./км сетей) | 1,64 |
|  | Штатное кол-во персонала (чел.) | 32 |
| 4.10. | Производительность труда (Гкал/чел) | 2 209,19 |
| 4.11. | Период сбора платежей (дней) | 84 |
|  | Объем выручки от реализации ПП и ИП (тыс. руб.) | 148 398,09 |
|  | Объем дебиторской задолженности за период реализации ПП и ИП (тыс. руб.) | 33 931,57 |
| 5. Источники инвестирования инвестиционной программы |
| 5.1. | Привлеченные средства (тыс. руб.), из них: | 0,00 |
|  | кредиты банков (тыс. руб.) | 0,00 |
|  | из них: кредиты иностранных банков (тыс. руб.) | 0,00 |
|  | заемные средства других организаций (тыс. руб.) | 0,00 |
|  | бюджетные средства (тыс. руб.) | 0,00 |
|  | из них: Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0,00 |
|  | бюджет субъекта РФ (тыс. руб.) | 0,00 |
|  | бюджет муниципального образования (тыс. руб.) | 0,00 |
|  | средства внебюджетных фондов (тыс. руб.) | 0,00 |
|  | прочие средства (тыс. руб.) | 0,00 |
|  | амортизация (тыс.руб.) | 0,00 |
|  | инвестиционная надбавка к тарифу (тыс.руб.) | 0,00 |
|  | плата за подключение (тыс.руб.) | 0,00 |
|  | прибыль (тыс.руб.) | 79159,50 |
|  | Финансирование ИП в отчетном квартале отсутствует | Нет |
|  | Справочно - дата завершения ИП "ДД.ММ.ГГГГ" | 31.12.2017 |
|  | Справочно - Соответствие плана и факта объёма финансирования инвестиционной программы в отчетный период {фактический объем средств/плановый объем средств * 100%} |  |

| Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации за 2011 год |
| --- |
| ООО "Флагман" |
| № п/п | Наименование показателя | Значение |  |
| 1 | Наименование инвестиционной программы (мероприятия) | Строительство газовой котельной установленной мощность 42 МВт |  |
| 2 | Цель инвестиционной программы | прочее |  |
| 3 | Срок начала реализации инвестиционной программы | Январь 2010 |  |
| 4 | Срок окончания реализации инвестиционной программы | Декабрь 2017 |  |
| 5 | Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы за весь период реализации (тыс.руб.), в том числе по источникам финансирования | 151435,96 |  |
| 5.1 | заемные ср-ва др. организаций | 136292,36 |  |
| 5.2 | Прочие средства | 15143,60 |  |
| 6 | Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы за отчетный период (тыс.руб.), в том числе по источникам финансирования | 79159,50 |  |
| 6.1 | заемные ср-ва др. организаций | 0,00 |  |
| 6.2 | Прочие средства | 79159,50 |  |
| 7 | Эффективность реализации инвестиционной программы (включая изменения технико-экономических показателей организации): | х |  |
| 7.1 | Срок окупаемости, лет | Прогноз на отчетный период | 7,00 |  |
|  |  | Факт на отчетный период | 2,00 |  |
| 7.2 | Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя) | Прогноз на отчетный период | 0,00 |  |
|  |  | Факт на отчетный период | 0,00 |  |
| 7.3 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час/день) | Прогноз на отчетный период | 24,00 |  |
|  |  | Факт на отчетный период | 24,00 |  |
| 7.4 | Уровень потерь и неучтенного потребления (%) | Прогноз на отчетный период | 8,71 |  |
|  |  | Факт на отчетный период | 5,10 |  |
| 7.5 | Коэффициент потерь (Гкал/км) | Прогноз на отчетный период | 381,54 |  |
|  |  | Факт на отчетный период | 194,92 |  |
| 7.6 | Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: | Прогноз на отчетный период | 0,00 |  |
|  |  | Факт на отчетный период | 0,00 |  |
| 7.7 | износ оборудования производства (котлы) | Прогноз на отчетный период | 30,00 |  |
|  |  | Факт на отчетный период | 28,57 |  |
| 7.8 | износ оборудования передачи тепловой энергии (сети) | Прогноз на отчетный период | 80,00 |  |
|  |  | Факт на отчетный период | 87,50 |  |
| 7.9 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) | Прогноз на отчетный период | 65,00 |  |
|  |  | Факт на отчетный период | 64,10 |  |
| 7.10 | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета (%) | Прогноз на отчетный период | 10,00 |  |
|  |  | Факт на отчетный период | 10,00 |  |
| 7.11 | Расход топлива на 1 Гкал, т.у.т./Гкал | Прогноз на отчетный период |  |  |
|  |  | Факт на отчетный период | 135,26 |  |
| 7.12 | Расход электроэнергии на выработку 1 Гкал, кВт∙ч/Гкал | Прогноз на отчетный период | 33,42 |  |
|  |  | Факт на отчетный период | 11,36 |  |
| 7.13 | Расход электроэнергии на передачу 1 Гкал, кВт.ч/Гкал | Прогноз на отчетный период | 14,38 |  |
|  |  | Факт на отчетный период | 4,91 |  |
| 7.14 | Количество аварий (с учетом котельных), ед | Прогноз на отчетный период | 0 |  |
|  |  | Факт на отчетный период | 0 |  |
| 7.15 | Количество аварий на 1 км тепловых сетей, ед. | Прогноз на отчетный период | 0 |  |
|  |  | Факт на отчетный период | 0 |  |
| 7.16 | Производительность труда на 1 человека, тыс. руб./чел. | Прогноз на отчетный период | 4336,75 |  |
|  |  | Факт на отчетный период | 3930,05 |  |
| 8 | Использование инвестиционных средств за отчетный год (тыс.руб.) | х |  |
|  | Всего, в том числе по источникам финансирования: | I квартал, профинансировано | 19,55 |  |
|  |  | II квартал, профинансировано | 79 131,35 |  |
|  |  | III квартал, профинансировано | 8,60 |  |
|  |  | IV квартал, профинансировано | 0,00 |  |
|  |  | I квартал, освоено | 19,55 |  |
|  |  | II квартал, освоено | 79 131,35 |  |
|  |  | III квартал, освоено | 8,60 |  |
|  |  | IV квартал, освоено | 0,00 |  |
| 8.1 | Прочие средства | I квартал, профинансировано | 19,55 |  |
|  |  | II квартал, профинансировано | 79 131,35 |  |
|  |  | III квартал, профинансировано | 8,60 |  |
|  |  | IV квартал, профинансировано | 0,00 |  |
|  |  | I квартал, освоено | 19,55 |  |
|  |  | II квартал, освоено | 79 131,35 |  |
|  |  | III квартал, освоено | 8,60 |  |
|  |  | IV квартал, освоено | 0,00 |  |