Отчетный год - 2012 г.

2. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности, учтенных органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации при установлении тарифов и надбавок к тарифам на 2012 г.

| Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности) * |
| --- |
| ООО "Флагман", 2012-2012 гг. |
|  | № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | 1 | Вид регулируемой деятельности | x | Некомбинированная выработка |  |
|  | 2 | Выручка от регулируемой деятельности | тыс.руб. | 85 762,93 |  |
|  | 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: | тыс.руб. | 84 081,30 |  |
|  | 3.1 | Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) | тыс.руб. | 0,00 |  |
|  | 3.2 | Расходы на топливо | тыс.руб. | 37 880,73 |  |
|  | 3.2.1 | газ природный по регулируемой цене | Стоимость | тыс.руб. | 36 403,90 |  |
|  |  |  | Объем | тыс. м3 | 9 960,48 |  |
|  |  |  | Стоимость 1й единицы объема с учетом доставки (транспортировки) | тыс.руб. | 3,65 |  |
|  |  |  | Способ приобретения | x |  |  |
| Удалить вид топлива | 3.2.2 | уголь каменный | Стоимость | тыс.руб. | 1 381,49 |  |
|  |  |  | Объем | тонны | 497,08 |  |
|  |  |  | Стоимость 1й единицы объема с учетом доставки (транспортировки) | тыс.руб. | 2,78 |  |
|  |  |  | Способ приобретения | x |  |  |
| Удалить вид топлива | 3.2.3 | дизельное топливо | Стоимость | тыс.руб. | 95,34 |  |
|  |  |  | Объем | тонны | 5,60 |  |
|  |  |  | Стоимость 1й единицы объема с учетом доставки (транспортировки) | тыс.руб. | 17,03 |  |
|  |  |  | Способ приобретения | x |  |  |
|  |  | Добавить вид топлива |  |  |  |  |
|  | 3.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: | тыс.руб. | 13 876,43 |  |
|  | 3.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с учетом мощности) | руб. | 3,92 |  |
|  | 3.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт*ч | 3 542,4400 |  |
|  | 3.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс.руб. | 6 108,14 |  |
|  | 3.5 | Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе | тыс.руб. | 1 839,82 |  |
|  | 3.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс.руб. | 8 252,76 |  |
|  | 3.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс.руб. | 2 822,44 |  |
|  | 3.8 | Расходы на амортизацию основных производственных средств, используемых в технологическом процессе | тыс.руб. | 1 439,40 |  |
|  | 3.9 | Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе | тыс.руб. | 129,48 |  |
|  | 3.10 | Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: | тыс.руб. | 4 993,90 |  |
|  | 3.10.1 | Расходы на оплату труда | тыс.руб. | 3 522,65 |  |
|  | 3.10.2 | Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 1 197,70 |  |
|  | 3.11 | Общехозяйственные (управленческие) расходы | тыс.руб. | 4 096,39 |  |
|  | 3.11.1 | Расходы на оплату труда | тыс.руб. | 1 940,95 |  |
|  | 3.11.2 | Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 659,92 |  |
|  | 3.12 | Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | тыс.руб. | 0,00 |  |
|  | 3.12.1 | Справочно: расходы на капитальный ремонт основных производственных средств | тыс.руб. | 0,00 |  |
|  | 3.12.2 | Справочно: расходы на текущий ремонт основных производственных средств | тыс.руб. | 0,00 |  |
|  | 3.13 | Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс.руб. | 2 641,81 |  |
|  |  | Добавить запись |  |  |  |  |
|  | 4 | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности | тыс.руб. | 85 762,93 |  |
|  | 5 | Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности | тыс.руб. | 1 681,63 |  |
|  | 5.1 | В том числе чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой по развитию системы теплоснабжения | тыс.руб. |  |  |
|  | 6 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 40,9600 |  |
|  | 7 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч |  |  |
|  | 8 | Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии | тыс. Гкал | 74,1128 |  |
|  | 8.1 | Справочно: объем тепловой энергии на технологические нужды производства | тыс. Гкал | 0,5188 |  |
|  | 9 | Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,0000 |  |
|  | 10 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: | тыс. Гкал | 67,1840 |  |
|  | 10.1 | По приборам учета | тыс. Гкал | 8,3410 |  |
|  | 10.2 | По нормативам потребления (расчетным методом) | тыс. Гкал | 58,8430 |  |
|  | 11 | Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | % | 8,71 |  |
|  | 12 | Справочно: потери тепла через изоляцию труб | тыс.Гкал | 6,4100 |  |
|  | 13 | Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) | км | 39,00 |  |
|  | 14 | Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) | км |  |  |
|  | 15 | Количество теплоэлектростанций | ед. |  |  |
|  | 16 | Количество тепловых станций и котельных | ед. | 6 |  |
|  | 17 | Количество тепловых пунктов | ед. |  |  |
|  | 18 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел. | 51 |  |
|  | 19 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кг у.т./Гкал | 160,11 |  |
|  | 20 | Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кВт*ч/Гкал | 48,13 |  |
|  | 21 | Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | куб. м/Гкал | 4,57 |  |
|  | 22 | Комментарии | x |  |  |